**学校2018年秋季度消防设施器材维护询价公告**

各消防器材设备供应商：

我校消防设施器材经检测，需要进行部分更换、安装、使用和维护，详情见附件清单。现公开询价以确定供货维护单位，欢迎各供应商参与本项目报价。凡参与者请电话咨询（保卫处：07146379866）并来校实地考察后，将报价文件及营业执照等操作资格证明文件的复印件用档案袋密封盖章（在档案袋封面注明投标名称、投标单位、联系人及联系电话），在本公告发布之日起五日内送交学校总务处（联系人：0714-6379883，李老师），学校按询价后的最低总报价（包干）成交，成交结果将直接通知中标人。

湖北城市职业学校

2018年9月18日

湖北城市职业学校办公设备（耗材）采购询价单

申报处室：学生工作处（保卫处）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购事由及  用 途 | 消防设施器材维护（以下报价包含供货及安装使用，费用包干） | | | | | |
| 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备 注 |
| 行政综合楼消防管道维保刷红油漆 |  |  |  |  |  | 包干价 |
| 灭火器铁箱维保刷红油漆47个 |  |  |  |  |  | 包干价 |
| 图书馆 消防喷淋水管5楼楼层转换接口破裂 |  |  |  |  |  | 包干价 |
| 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 124 |  |  | 维保换粉 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 139 |  |  | 维保换粉 |
| 消火栓柜 |  | 套 | 6 |  |  | 整套更换 |
| 消火栓门 |  | 套 | 7 |  |  | 整套更换 |
| 消防应急灯 |  | 盏 | 20 |  |  | 安装 |
| 安全指示牌 | 左 | 块 | 30 |  |  | 安装 |
| 安全指示牌 | 右 | 块 | 30 |  |  | 安装 |
| 安全出口指示牌 |  | 块 | 30 |  |  | 安装 |
| 消防水带、枪头 |  | 套 | 16 |  |  | 安装 |
| 消防抽水泵 |  | 套 | 1 |  |  | 更换、安装 |
| 消防水泵黄油 |  | 桶 | 1 |  |  | 维保 |
| 合计总金额 |  | | | | | |
| 报价单位（盖章） |  | | | | | |  |