**学校图书馆消防卷帘门维修询价公告**

各供应商：

    经检测，我校图书馆部分消防卷帘门因发生不同程度的故障（见附件清单），需要进行维修，现公开询价以确定供货维修单位，欢迎各具备维修资质的供应商参与询价报价。

凡参与报价者请电话咨询学校保卫处：07146379866并实地考察有关故障情况后，将投标报价清单及营业执照等操作资质证明文件的复印件用档案袋密封盖章（在档案袋封面注明投标名称、投标单位、联系人及联系电话），并于2019年4月1日9:30前邮寄或送交学校总务处（联系人：0714-6379883，15072056627，李老师），学校按投标报价的总报价（包干价）最低者成交，并按成交结果通知中标人供货维修。

湖北城市职业学校

2019年3月27日

**图书馆卷帘门维修采购询价清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额小计 |
| 1 | 一楼：R19更换控制线路、微控开关（一楼R19卷帘门为控制线路故障） |  |
| 2 | 一楼：R19切割卷帘门眉片、修复电焊加固 |  |
| 3 | 四楼：R13、R14更换传动链条及润滑保护（2条）（四楼R13、R14卷帘门（双卷帘）传动链条已锈死断开，并造成驱动电动线圈烧坏。） |  |
| 4 | 四楼：R13、R14更换电机（2台） |  |
| 5 | 四楼：R13、R14切割卷帘门眉片维修、修复电焊加固、喷漆 |  |
| 合计： | |  |
| 其它（税费等）： | |  |
| 合计总金额（包干价，包含检测、维修维护、安装等全部费用）： | |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话： 日期：