食堂二楼学生餐厅加装电扇、纱窗采购询价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 吊扇 （不要调速器，包安装） | 吊杆1米 | 台 | 33 |  |  |
| 2 | 铜导线（多股） | 红色1.5㎡ | 米 | 400 |  |  |
| 3 | 铜导线（多股） | 绿色1.5㎡ | 米 | 400 |  |  |
| 4 | 铜导线（多股） | 红色2.5㎡ | 米 | 100 |  |  |
| 5 | 铜导线（多股） | 绿色2.5㎡ | 米 | 100 |  |  |
| 6 | 开关盒（二位） |  | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 断路器 | 20A | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 断路器 | 32A | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 膨胀吊钩 | Φ10长100mm | 个 | 35 |  |  |
| 10 | 线槽 | 40宽度 | 米 | 400 |  |  |
| 11 | 线卡 |  | 盒 | 3 |  |  |
| 12 | 钢钉 | 长35mm | 盒 | 4 |  |  |
| 13 | 纱窗 | 660×1200mm | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 纱窗 | 780×1480mm | 个 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计 |  |
| 报价总计（大小写）： | | | | | | |

报价单位（盖章）：

联系电话人及电话：

日期：